## Реле времени
Наименование | Розница, с НДС | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 50 т.р. | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 100 т.р. | Функциональные особенности, назначение, общие данные | Исполнение
Все изделия спец. исполнения (возможность производства уточнять) и УХЛ2 (+10% к рознице) изготавливаются под заказ (до 2-3 недель)!
Реле времени однокомандные
РВО-П2-15 ACDC24В/AC220В УХЛ4 | 1494 | 1419.3 | 1344.6 | двойной декадный переключатель, диапазон 0,1сек-99ч, отсчет выдержки по включению питания, корпус 1 модуль | стандарт.
РВО-П2-15 АСDC10-30В УХЛ4 | 1601 | 1520.95 | 1440.9 | напряжение питания АСDC10-30В | спец.
РВО-П2-15 АСDC36В УХЛ4 | 1494 | 1419.3 | 1344.6 | напряжение питания АСDC36В | спец.
РВО-П2-26 ACDC24-240В УХЛ4 | 1775 | 1686.25 | 1597.5 | формирование задержки на выключение после снятия напряжения питания, двойной декадный переключатель, диаграммы работы 26, 31, 27, диапазон 0,1с - 9,9мин, широкое питание, корпус 1 модуль | стандарт.
РВО-П2-26 AC380В УХЛ4 | 1995 | 1895.25 | 1795.5 | напряжение питания АС380В | спец.
РВО-15 ACDC24В/AC220В УХЛ4 | 1251 | 1188.45 | 1125.9 | 2 декадных поворотных переключателя, диапазон 0,1сек-9,9ч, отсчет выдержки по включению питания, корпус 1 модуль/ только в исполнении УХЛ2 (в стандартном исполнении УХЛ4 рекомендуем РВО-П2-15) | спец. | 0.9 | 0.95
РВО-15 ACDC10-30В УХЛ4 | 1251 | 1188.45 | 1125.9 | напряжение питания АСDC10-30В | спец. | 0.9 | 0.95
РВО-083 ACDC24-240В УХЛ4 | 1496 | 1421.2 | 1346.4 | 2 управляющих контакта, диапазон0,01с. - 999ч., корпус 2 модуля, возможно исполнение УХЛ2 | спец.
РВО-26 ACDC24-240В УХЛ4 | 1709 | 1623.55 | 1538.1 | формирование задержки на выключение после снятия напряжения питания, двойной декадный переключатель, диаграммы работы 26, 31, 27, диапазон 0,1с - 9,9мин, широкое питание, корпус 1 модуль/ только в исполнении УХЛ2 (в стандартном исполнении УХЛ4 рекомендуем РВО-П2-26) | спец.
РВО-26 AC380В УХЛ4 | 1874 | 1780.3 | 1686.6 | напряжение питания АС380В | спец.
РВО-П2-С5-15 DC110В | 1532 | 1455.4 | 1378.8 | двойной декадный переключатель, внешний запуск, симметричная задержка на включение и отключение, диапазон питающего напряжения DC70-150B, внешний запуск, симметричная задержка на включение и отключение, корпус 1 модуль | спец.
РВО-П2-М-15 ACDC24-245В | 1371 | 1302.45 | 1233.9 | 8 диаграмм работы, широкое питание, корпус 1 модуль | стандарт.
РВО-П2-М-15 ACDC10-30В | 1371 | 1302.45 | 1233.9 | 8 диаграмм работы, ACDC10-30В, корпус 1 модуль | спец.
РВО-П3-08 ACDC24-240В | 1465 | 1391.75 | 1318.5 | тройной декадный переключатель, широкое питание, корпус 2 модуля | стандарт.
РВО-П3-081 ACDC36-240В УХЛ4 | 1670 | 1586.5 | 1503 | широкое питание, тройной декадный переключатель, 2 переключающие группы + 1 мгновенный контакт, корпус 2 модуля | стандарт.
РВО-08 ACDC24-240В УХЛ2 | 1589 | 1509.55 | 1430.1 | 13 диаграмм работы, широкое питание, только УХЛ2 | спец.
РВО-08 ACDC24-240В ТМ | 1589 | 1509.55 | 1430.1 | 13 диаграмм работы, широкое питание, только ТМ | спец.
РВО-П3-081 АСDC24В УХЛ4 | 1773 | 1684.35 | 1595.7 | широкое питание, тройной декадный переключатель, 2 переключающие группы + 1 мгновенный контакт, корпус 2 модуля, напряжение питания ACDC24B | спец.
РВО-П3-14 AC380В | 1532 | 1455.4 | 1378.8 | напряжение питание АС380В, 3 контактных группы, корпус 3 модуля | спец.
РВО-П3-10 ACDC24-240B | 1604 | 1523.8 | 1443.6 | тройной декадный переключатель, отсчет выдержки по включению питания, щитовое исполнение | стандарт.
РВО-РВ-хх-08 ACDC24B/AC220B | 1371 | 1302.45 | 1233.9 | выносной потенциометр, плавная установка (не входит в комплект поставки), диапазон 0,1сек-10ч, корпус 2 модуля | спец.
РВО-Ф-24-15 AC220B ТМ | 1376 | 1307.2 | 1238.4 | фиксированное время (програмно) без возможности его изменения, время указывается при заказе | спец.
Реле времени циклические
РВЦ-П2-08 ACDC24-240В УХЛ4 | 1565 | 1486.75 | 1408.5 | раздельная установка паузы и импульса, двойной декадный переключатель, широкое питание, корпус 2 модуля | стандарт.
РВЦ-П2-10 ACDC24-240В УХЛ4 | 1896 | 1801.2 | 1706.4 | раздельная установка паузы и импульса, двойной декадный переключатель, широкое питание, щитовое исполнение | стандарт.
РВЦ-П3-14 ACDC24B/AC220B УХЛ4 | 1978 | 1879.1 | 1780.2 | отсчет выдержки по включению питания, начало работы с импульса или с паузы, диапазон 0,01сек-999ч, корпус 3 модуля | стандарт.
РВЦ-П3-N-14 DC24B УХЛ4 | 1978 | 1879.1 | 1780.2 | отсчет выдержки по включению питания, начало работы с импульса или с паузы, диапазон 0,01сек-999ч, корпус 3 модуля | спец.
РВЦ-08 ACDC24-240В УХЛ2 | 1467 | 1393.65 | 1320.3 | исполнение только УХЛ2 (-40С) и ТМ (морское) | спец.
РВЦ-Р-15 AC220В УХЛ4 | 1505 | 1429.75 | 1354.5 | в одном модуле!, с плавной регулировкой уставкок времени | спец.
РВЦ-Р-15 DC12В УХЛ4 | 1656 | 1573.2 | 1490.4 | в одном модуле!, с плавной регулировкой уставкок времени | спец.
Реле времени трехцепные
РВ2-14 ACDC24В/AC220В УХЛ4 | 1597 | 1517.15 | 1437.3 | отсчет выдержки по включению питания + мгновенный контакт, 1 контактная группа на каждую цепь, мгновенный контакт, начало работы с импульса или с паузы, диапазон 0,1сек-9,9ч, корпус 3 модуля | спец.
РВ3-14 ACDC24В/AC220В УХЛ4 | 1451 | 1378.45 | 1305.9 | отсчет выдержки по включению питания + мгновенный контакт, 1 контактная группа на каждую цепь, мгновенный контакт, начало работы с импульса или с паузы, диапазон 0,1сек-9,9ч, корпус 3 модуля | спец.
РВ3-14 AC110В УХЛ4 | 1596 | 1516.2 | 1436.4 | отсчет выдержки по включению питания + мгновенный контакт, 1 контактная группа на каждую цепь, мгновенный контакт, начало работы с импульса или с паузы, диапазон 0,1сек-9,9ч, корпус 3 модуля | спец.
РВ3-141 ACDC24В/AC220В | 1596 | 1516.2 | 1436.4 | три цепи с регулируемой выдержкой в каждой цепи + мгновенный контакт + скользящий контакт, диапазон выдержек времени от 0.1с до 9,9ч, две диаграммы работы; задержка отключения и задержка включения; двойное напряжение питания АC220В или АСDC24В, корпус 3 модуля | спец.
РВ3-П2-14 ACDC24В/AC220В УХЛ4 | 1596 | 1516.2 | 1436.4 | отсчет выдержки по включению питания + мгновенный контакт, двойной декадный переключатель, 1 контактная группа на каждую цепь, диапазон 0,1сек-9,9ч, корпус 3 модуля | стандарт.
Реле времени импульсное
РИО-1 | 893 | 848.35 | 803.7 | реле освещения импульсное | стандарт.
РИО-2 | 998 | 948.1 | 898.2 | реле освещения импульсное + встроенный таймер на срабатывание от 0,5мин. до 20мин. | стандарт.
Модуль МД-3 | 315 | 299.25 | 283.5 | модуль диодный | стандарт.
Реле времени пусковое
РВП-3 AC220В УХЛ4 | 1386 | 1316.7 | 1247.4 | отсчет выдержки по включению питания, переключение "звезда-треугольник", максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке 16А, корпус 1 модуль | стандарт.
РВП-3 АС/DC24В | 1386 | 1316.7 | 1247.4 | -//- | спец.
РВП-3 АС110В | 1386 | 1316.7 | 1247.4 | -//- | спец.
РВП-4 DC12B УХЛ4 | 1701 | 1615.95 | 1530.9 | предназначено для обеспечения запуска дизель генератора и выдачи команды в случае сбоя запуска генератора. Имеет две независимые группы контактов реле К1 и К2. | спец.
Реле времени-счетчик импульсов
РСИ-П3-У-08 ACDC24B/AC220B | 1443 | 1370.85 | 1298.7 | реле времени/счетчик импульсов, диапазон 10сек -∞, корпус 2 модулz | стандарт.
РСИ-П4-10 АСDC24-240В УХЛ4 | 1604 | 1523.8 | 1443.6 | реле времени/счетчик импульсов, диапазон 10сек -∞, щитовое исполнение | стандарт.
Реле времени для управления лестничным освещением
РОЛ-1 | 1082 | 1027.9 | 973.8 | лестничный выключатель, регулируемая задержка включения освещения, корпус 1 модуль | стандарт.

## Реле контроля
Наименование | Розница, с НДС | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 50 т.р. | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 100 т.р. | Функциональные особенности, назначение, общие данные | Исполнение
Все изделия спец. исполнения (возможность производства уточнять) и УХЛ2 (+10% к рознице) изготавливаются под заказ (до 2-3 недель)!
Реле контроля 3-х фазного напряжения для 3-х проводной схемы включения (L1, L2, L3), контроль линейных напряжений
ЕЛ-11М-15 AC380В | 995 | 945.25 | 895.5 | защита источников и преобразователей электрической энергии, задержка срабатывания 0,1-10сек, корпус 1 модуль | стандарт. | 0.9 | 0.95
ЕЛ-12М-15 AC380В | 995 | 945.25 | 895.5 | защита трёхфазных асинхронных электродвигателей общепромышленных серий до 100 кВт, задержка срабатывания 0,1-10сек, корпус 1 модуль | стандарт.
ЕЛ-13М-15 AC380В | 995 | 945.25 | 895.5 | защита крановых асинхронных двигателей и реверсивных электроприводов мощностью до 75кВт, задержка срабатывания 0,15сек, только УХЛ2, корпус 1 модуль | стандарт.
ЕЛ-11М-15 AC100В, АС220В, АС415В | 1095 | 1040.25 | 985.5 | защита источников и преобразователей электрической энергии, задержка срабатывания 0,1-10сек, корпус 1 модуль, при заказе указать напряжение питания | спец.
ЕЛ-12М-15 AC100В, АС220В, АС415В | 1095 | 1040.25 | 985.5 | защита трёхфазных асинхронных электродвигателей общепромышленных серий до 100 кВт, задержка срабатывания 0,1-10сек, корпус 1 модуль, при заказе указать напряжение питания | спец.
ЕЛ-13М-15 AC100В, АС220В, АС415В | 1095 | 1040.25 | 985.5 | защита крановых асинхронных двигателей и реверсивных электроприводов мощностью до 75кВт, задержка срабатывания 0,15сек, корпус 1 модуль, при заказе указать напряжение питания | спец.
ЕЛ-11М-14 AC660В, 690В, 715В | 2426 | 2304.7 | 2183.4 | защита источников и преобразователей электрической энергии, задержка срабатывания 0,1-10сек, корпус 3 модуля, при заказе указать напряжение питания | спец.
ЕЛ-12М-14 AC660В, 690В, 715В | 2426 | 2304.7 | 2183.4 | защита трёхфазных асинхронных электродвигателей общепромышленных серий до 100 кВт, задержка срабатывания 0,1-10сек, корпус 3 модуля, при заказе указать напряжение питания | спец.
ЕЛ-13М-14 AC660В, 690В, 715В | 2426 | 2304.7 | 2183.4 | защита крановых асинхронных двигателей и реверсивных электроприводов мощностью до 75кВт, без контроля чередования фаз, задержка срабатывания 0,15сек, корпус 3 модуля, при заказе указать напряжение питания | спец.
РКФ-М03-1-15 AC380В УХЛ2 | 1376 | 1307.2 | 1238.4 | контроль наличия, порядка чередования, обрыва и "слипания" фаз, задержка срабатывания 0,1сек, корпус 1 модуль, только УХЛ2 | стандарт.
РКФ-М04-1-15 AC380В | 1806 | 1715.7 | 1625.4 | обнаружение кратковременных (более 10мс) пропаданий напряжения по одной, двум и трем фазам, корпус 1 модуль | стандарт.
РКФ-М04-1-14 AC660В, 690В, 715В | 2426 |  |  | обнаружение кратковременных (более 10мс) пропаданий напряжения по одной, двум и трем фазам, корпус 3 модуля | спец.
РКФ-М05-1-15 AC380В | 1376 | 1307.2 | 1238.4 | аналог РКН-3-15-08 с регулировкой порогов, Uниз - 70%-95%, Uверх - 105-130%, корпус 1 модуль | стандарт.
РКФ-М05-1-15 AC100В, АС220В, АС415В | 1667 |  |  | аналог РКН-3-15-08 с регулировкой порогов, Uниз - 70%-95%, Uверх - 105-130%, корпус 1 модуль | спец.
РКФ-М05-2-15 AC380В | 1376 | 1307.2 | 1238.4 | реле без функции контроля чередования фаз, регулировка порогов, Uниз - 70%-95%, Uверх - 105-130%, корпус 1 модуль | стандарт.
РКФ-М05-2-15 AC220В | 1667 |  |  | реле без функции контроля чередования фаз, регулировка порогов, Uниз - 70%-95%, Uверх - 105-130%, корпус 1 модуль | спец.
РКФ-М06-11-15 AC380В | 1111 | 1055.45 | 999.9 | аналог ЕЛ-11М с регулировкой нижнего порога (Uниз - 80%-110%, Uверх - 130%) | стандарт.
РКФ-М06-11-15 AC100В, АС110В, АС220В | 1183 |  |  | аналог ЕЛ-11М с регулировкой нижнего порога (Uниз - 80%-110%, Uверх - 130%) | спец.
РКФ-М06-12-15 AC380В | 1111 | 1055.45 | 999.9 | аналог ЕЛ-12М с регулировкой разбаланса фаз (Uасимм 5%-25%), корпус 1 модуль | стандарт.
РКФ-М06-12-15 AC100В, АС220В | 1183 |  |  | аналог ЕЛ-12М с регулировкой разбаланса фаз (Uасимм 5%-25%), корпус 1 модуль | спец.
РКФ-М06-12-14 AC500В | 2426 |  |  | аналог ЕЛ-12М с регулировкой разбаланса фаз (Uасимм 5%-25%), корпус 3 модуля | спец.
РКФ-М06-13-15 AC380В | 1111 | 1055.45 | 999.9 | аналог ЕЛ-13М с регулировкой разбаланса фаз (Uасимм 5%-25%), корпус 1 модуль | стандарт.
РКФ-М07-1-15 AC380В | 1331 | 1264.45 | 1197.9 | симметричная регулировка порогов на снижение и превышение напряжения 5-25%, задержка срабатывания 0,1-10сек, корпус 1 модуль | стандарт.
РКФ-М07-1-15 AC100В, АС220В, АС415В | 1414 |  |  | симметричная регулировка порогов на снижение и превышение напряжения 5-25%, задержка срабатывания 0,1-10сек, корпус 1 модуль, при заказе указать напряжение питания | спец.
РКФ-М08-1-15 AC380В | 1382 | 1312.9 | 1243.8 | аналог ЕЛ-11 с контролем сопротивления изоляции R>500 кОм, корпус 1 модуль | стандарт.
РКФ-М08-2-15 AC380В | 1382 | 1312.9 | 1243.8 | аналог ЕЛ-12 для защиты электродвигателей, с контролем сопротивления изоляции R>500 кОм, корпус 1 модуль | стандарт.
РКФ-М08-3-15 AC380В | 1382 | 1312.9 | 1243.8 | аналог ЕЛ-13 защита электродвигателей крановых установок; предпусковой контроль сопротивления изоляции двигателя; отключена функция контроля чередования фаз | стандарт.
Реле контроля 3-х фазного напряжения для 4-х проводной схемы включения (L1, L2, L3, N), контроль фазных напряжений
УЗМ-3-63 УХЛ4 NEW! | 2800 | 2660 | 2520 | контроль наличия, «слипания» и порядка чередования фаз в цепях трехфазного напряжения в сетях с заземленной нейтралью, контроля снижения (превышения) напряжения ниже/выше установленного порога, нагрузка 63А на каждую фазу, быстродействие 20 мс | стандарт.
РКН-3-15-08 АС220В | 1376 | 1307.2 | 1238.4 | контроль наличия, «слипания» и порядка чередования фаз в цепях трехфазного напряжения в сетях с заземленной нейтралью, контроля снижения (превышения) напряжения ниже (выше) установленного порога; корпус 2 модуля | стандарт.
РКН-3-15-15 АС220В NEW! | 1633 | 1551.35 | 1469.7 | контроль наличия, «слипания» и порядка чередования фаз в цепях трехфазного напряжения в сетях с заземленной нейтралью, контроля снижения (превышения) напряжения ниже (выше) установленного порога; корпус один модуль! | стандарт.
Пломбировочная крышка к РКН-3-15-08 | 12 |  |  | аксессуар для РКН-3-15-08 АС220В | стандарт.
РКН-3-16-15 AC58В | 750 | 712.5 | 675 | пропадание всех фаз, применение в подстанциях типа РП, РТП напряжением 6, 10кВ, корпус 1 модуль | стандарт.
РКН-3-18-15 AC220В | 1285 | 1220.75 | 1156.5 | без функции контроля чередования фаз, фиксированные пороги Uниз - 154В, Uверх - 286В., корпус 1 модуль | стандарт.
РКН-3-20-15 AC220В | 1285 | 1220.75 | 1156.5 | фиксированные пороги Uниз - 176В, Uверх - 253В, корпус 1 модуль | стандарт.
РКН-3-17-15 AC220В | 1544 | 1466.8 | 1389.6 | обнаружение коротких провалов (более 10мс), напряжение питания указать при заказе, корпус 1 модуль | стандарт.
РКН-3-17-15 AC58В | 1544 | 1466.8 | 1389.6 | обнаружение коротких провалов (более 10мс), напряжение питания указать при заказе, корпус 1 модуль | стандарт.
РКН-3-19-15 AC220В | 889 | 844.55 | 800.1 | симметричная регулировка порогов (5%-25%), корпус 1 модуль | стандарт.
РКН-3-21-15 AC220В | 889 | 844.55 | 800.1 | асимметричная регулировка порогов (Uниз - 5%-25%, Uверх - 5%-20%), корпус 1 модуль | стандарт.
Реле контроля однофазного (постоянного или переменного) напряжения
РКН-1-1-15 AC220В | 1278 | 1214.1 | 1150.2 | защита электрооборудования от работы на пониженном или повышенном напряжении, регулируемая задержка срабатывания 0,1…10сек, корпус 1 модуль | стандарт.
РКН-1-1-15 AC24B,DC24В, DC60В, АС100В, DC100B, DC110B, DC220B | 1292 | 1227.4 | 1162.8 | нестандартные варианты напряжения питания (указать при заказе) | спец.
РКН-1-2-15 AC220В | 1292 | 1227.4 | 1162.8 | защита компрессоров, холодильников, кондиционеров от неполадок в сети, задержка включения 6мин, корпус 1 модуль | стандарт.
РКН-1-3-15 AC220В | 1376 | 1307.2 | 1238.4 | обнаружение кратковременных провалов напряжения (менее 5мс), только УХЛ2, корпус 1 модуль | стандарт.
РКН-1-5-15 АС220В | 1278 | 1214.1 | 1150.2 | имеется оптронный выход, корпус 1 модуль | стандарт.
УЗМ-16 | 1376 | 1307.2 | 1238.4 | ток нагрузки 16А, регулируемые пороги Uниз - 154-209В, Uверх - 231-286В, задержка включения 6мин/10с, корпус 1 модуль | стандарт.
УЗМ-50М | 1491 | 1416.45 | 1341.9 | ток нагрузки 63А, фиксированные пороги, Uниз - 170В, Uверх - 265В, задержка включения 6мин/10с, корпус 2 модуля | стандарт.
УЗМ-51М | 1847 | 1754.65 | 1662.3 | ток нагрузки 63А, регулируемые пороги Uниз - 90-200В, Uверх - 230-280В, задержка включения 6мин/10с, корпус 2 модуля | спец.
Реле контроля тока
РКТ-1 АС100-400В | 1274 | 1210.3 | 1146.6 | диапазон контролируемых токов до 1А или до 5А (более - через трансформатор тока ХХХ/5А), корпус 1 модуль | стандарт.
РКТ-1 DС100-400В | 1274 | 1210.3 | 1146.6 | для работы с постоянным напряжением | спец.
РКТ-1 DC24В УХЛ4 | 1274 | 1210.3 | 1146.6 | для работы с постоянным напряжением 24В | спец.
РКТ-2 АС100-400В | 1389 | 1319.55 | 1250.1 | диапазон контролируемых токов до 2А или до 10А, корпус 1 модуль | стандарт.
РКТ-2 DC24В | 1667 | 1583.65 | 1500.3 | для работы с постоянным напряжением 24В | спец.
РКТ-40 | 1505 | 1429.75 | 1354.5 | диапазон контролируемых токов: до 1А или до 5А (более - через трансформатор тока), питание от контролируемой цепи, корпус 1 модуль | стандарт.
РТ-40У NEW! | 1995 | 1895.25 | 1795.5 | три диапазона контролируемых токов: 0,1-1А, 0,5-5А и 2,5-25А (более - через трансформатор тока), питание от контролируемой цепи, установка порога срабатывания от 10 до 100%, регулируемая задержка до 20с,корпус 1 модуль | стандарт.
Однофазный ограничитель мощности
ОМ-63 | 1637 | 1555.15 | 1473.3 | ограничитель мощности с контролем напряжения и функциями защиты (1.8-14кВт/8-63А), корпус 2 модуля | стандарт.
Реле приоритета нагрузки
РПН-1 2,5-25 | 1955 | 1857.25 | 1759.5 | реле приоритета нагрузки, реле переменного конроля тока, работает без оперативного питания, большой длительный ток перегрузки - до 300А. Установка порога срабатывания от 2,5 до 25А, регулируемая задержка до 20с. | стандарт.
РПН-1 4-40 | 1955 | 1857.25 | 1759.5 | реле приоритета нагрузки, реле переменного конроля тока, работает без оперативного питания, большой длительный ток перегрузки - до 300А. Установка порога срабатывания от 4 до 40А, регулируемая задержка до 20с. | стандарт.
РПН-1 10-100 | 1955 | 1857.25 | 1759.5 | реле приоритета нагрузки, реле переменного конроля тока, работает без оперативного питания, большой длительный ток перегрузки - до 400А. Установка порога срабатывания от 10 до 100А, регулируемая задержка до 20с. | стандарт.
Реле контроля температуры
РТ-М01-1-15 AC220В | 1097 | 1042.15 | 987.3 | контроль температуры с помощью РТС, защита электродвигателей и пр. оборудрования от перегрева (термистор в комплект поставки не входит) | стандарт.
ТР-М01-1-15 АСDC24/AC220В с ТД-2 | 1779 | 1690.05 | 1601.1 | контроль и поддержание заданного температурного режима, -55°С...+125 °С, задание температуры дискретными (кнопочными) переключателями, только УХЛ4, с датчиком ТД-2 | стандарт.
ТР-М01-1-15 АСDC24/AC220В с ТД-3 | 1779 | 1690.05 | 1601.1 | контроль и поддержание заданного температурного режима, -55°С...+125 °С, задание температуры дискретными (кнопочными) переключателями, только УХЛ4, с датчиком ТД-3 | стандарт.
ТР-М02 ACDC24В/АС220В УХЛ4 с ТД-2 | 1859 | 1766.05 | 1673.1 | ЖК дисплей с подсветкой, индикация текущей температуры, индикация уставок, в ОДНОМОДУЛЬНОМ корпусе, с датчиком ТД-2 | стандарт.
ТР-М02 ACDC24В/АС220В УХЛ4 с ТД-3 | 1859 | 1766.05 | 1673.1 | ЖК дисплей с подсветкой, индикация текущей температуры, индикация уставок, в ОДНОМОДУЛЬНОМ корпусе, с датчиком ТД-3 | стандарт.
ТР-15 АСDC24/AC220В УХЛ4 с ТД-2 | 1475 | 1401.25 | 1327.5 | диапазон контролируемых температур -55°С...+125 °С, задание температуры потенциометрами (поворотными переключателями), с датчиком ТД-2 | стандарт.
ТР-15 АСDC24/AC220В УХЛ4 с ТД-3 | 1475 | 1401.25 | 1327.5 | диапазон контролируемых температур -55°С...+125 °С, задание температуры потенциометрами (поворотными переключателями), с датчиком ТД-3 | стандарт.
ТР-15 DC12В с ТД-2 | 1475 | 1401.25 | 1327.5 | DC12B, диапазон контролируемых температур -55°С...+125 °С, задание температуры потенциометрами (поворотными переключателями), с датчиком ТД-2 | спец.
ТР-15 DC12В с ТД-3 | 1475 | 1401.25 | 1327.5 | DC12B, диапазон контролируемых температур -55°С...+125 °С, задание температуры потенциометрами (поворотными переключателями), с датчиком ТД-3 | спец.
ТР-30 | 1516 | 1440.2 | 1364.4 | контроль и поддержание заданного температурного режима, -55°С...+125 °С, датчик поставляется отдельно | стандарт.
ТД-2 | 525 | 498.75 | 472.5 | накладной датчик температуры, диапазон измеряемых температур -55….+125°С, кабель 2 метра | стандарт.
ТД-3 | 525 | 498.75 | 472.5 | цилиндрический датчик температуры, диапазон измеряемых температур -55….+125°С, кабель 2 метра | стандарт.
Реле контроля часторы
РКЧ-М01 АС150-400В УХЛ4 | 1943 | 1845.85 | 1748.7 | регулировка верхнего и нижниго порога, диапазон напряжения контролируемого сигнала от напряжения питания | стандарт.
РКЧ-М02 АС150-400В УХЛ4 | 2048 | 1945.6 | 1843.2 | регулировка верхнего и нижниго порога, диапазон напряжения контролируемого сигнала 3-40В или 30-400В, гальванически развязанный вход с двумя диапазонами чувствительности | спец.
Фотореле
ФР-М01-1-15 АСDC24/AC220В | 840 | 798 | 756 | автоматическое включение и отключение освещения, фотодатчик входит в комплект | стандарт.
ФР-М02 АС220В | 1037 | 985.15 | 933.3 | автоматическое включение и отключение освещения, диапазон уровня освещенности 0,1 - 500 лк, ток коммутации 16А, дистанционно обучаемое, регулируемый диапазон времени отключения 0,5-5ч, фотодатчик входит в комплект | стандарт.
ФР-31 | 1077 | 1023.15 | 969.3 | фотоблок, настраиваемый уровень освещенности 0,1…500лк, ток коммутации 30А, фотодатчик в комплект не входит | стандарт.
ФД-3-2 фотодатчик | 315 | 299.25 | 283.5 | датчик для фотореле, контроль уровня освещенности, исполнение IP-66, длина кабеля - 2 метра | стандарт.
Кронштейн ФД | 27 | 25.65 | 24.3 | для крепления фотодатчика к стене, поставляется отдельно | спец.
Реле защиты двигателя
РЗД-31-10 AC220B | 3511 | 3335.45 | 3159.9 | реле защиты электродвигателей; рабочая частота 50 Гц, контролирует полнофазность, чередование фаз, перегрузку по току | стандарт.
РЗД-31-30 AC220B | 3511 | 3335.45 | 3159.9 | реле защиты электродвигателей; рабочая частота 50 Гц, контролирует полнофазность, чередование фаз, перегрузку по току | стандарт.
РЗД-31-100 AC220B | 3511 | 3335.45 | 3159.9 | реле защиты электродвигателей; рабочая частота 50 Гц, контролирует полнофазность, чередование фаз, перегрузку по току | стандарт.

## АВР
Наименование | Розница, с НДС | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 50 т.р. | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 100 т.р. | Функциональные особенности, назначение, общие данные | Исполнение
Все изделия спец. исполнения (возможность производства уточнять) и УХЛ2 (+10% к рознице) изготавливаются под заказ (до 2-3 недель)!
Реле выбора фаз (однофазный АВР)
РВФ-01 | 2195 | 2085.25 | 1975.5 | однофазный АВР с током нагрузки 16А, корпус 1модуль | стандарт.
РВФ-02 | 2195 | 2085.25 | 1975.5 | однофазный АВР с током нагрузки 16А, с контролем состояния силовых контакторов, корпус 1модуль | стандарт.
3х фазный Автомат Ввод Резерва
МАВР-3-1 УХЛ4 | 7080 | 6726 | 6372 | щитовое исполнение, 2 ввода, управление коммутационными аппаратами без индикации их состояния | стандарт.

## Прочее реле
Наименование | Розница, с НДС | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 50 т.р. | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 100 т.р. | Функциональные особенности, назначение, общие данные | Исполнение | 0.9 | 0.95
Все изделия спец. исполнения (возможность производства уточнять) и УХЛ2 (+10% к рознице) изготавливаются под заказ (до 2-3 недель)!
Блок аварийно-предупредительной сигнализации
АПС | 2625 |  |  | блок аварийно-предупредительной сигнализации; 12 входов, 1 выход | спец.
Промежуточные реле на ДИН рейку
МРП-1 ACDC24В/АС220В | 452 | 429.4 | 406.8 | 1 переключающий контакт, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль | стандарт.
МРП-1 ACDC12В | 452 | 429.4 | 406.8 | 1 переключающий контакт, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль | спец.
МРП-2 AC220B | 651 | 618.45 | 585.9 | 2 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль | стандарт.
МРП-2 ACDC24 | 651 | 618.45 | 585.9 | 2 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль | стандарт.
МРП-2 ACDC12B | 651 | 618.45 | 585.9 | 2 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль | спец.
МРП-2 ACDC60B | 651 | 618.45 | 585.9 | 2 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль | спец.
МРП-2-1 ACDC24/AC220B | 452 | 429.4 | 406.8 | 2 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль | стандарт.
МРП-3 ACDC220B | 835 | 793.25 | 751.5 | 3 НО, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль | стандарт.
МРП-3 ACDC110B | 835 | 793.25 | 751.5 | 3 НО, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль | спец.
МРП-3 ACDC60B | 835 | 793.25 | 751.5 | 3 НО, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль | спец.
МРП-3 AC380B | 835 | 793.25 | 751.5 | 3 НО, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль | спец.
МРП-3-1 AC220B | 651 | 618.45 | 585.9 | 3 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль | стандарт.
МРП-3-1 DC220B | 651 | 618.45 | 585.9 | 3 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль | спец.
МРП-3-1 ACDC12B | 651 | 618.45 | 585.9 | 3 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль | спец.
МРП-3-1 ACDC24B | 651 | 618.45 | 585.9 | 3 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль | спец.
МРП-4 AC220B | 651 | 618.45 | 585.9 | 2 переключающих контакта + НО, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль | стандарт.
МРП-4 ACDC24B | 651 | 618.45 | 585.9 | 2 переключающих контакта + НО, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль | спец.
МРП-4 ACDC110B | 651 | 618.45 | 585.9 | 2 переключающих контакта + НО, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль | спец.
Модуль конденсаторов
МК-3 | 350 | 332.5 | 315 | обеспечения работы подсветки в кнопках управления лестничного освещения | стандарт.

## Тиристорные регуляторы
Наименование | Розница, с НДС | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 50 т.р. | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 100 т.р. | Функциональные особенности, назначение, общие данные | Исполнение
Все изделия спец. исполнения (возможность производства уточнять) и УХЛ2 (+10% к рознице) изготавливаются под заказ (до 2-3 недель)!
Потенциометр для управления регуляторами мощности
Резистор СПА-2Ма1 | 300 | 285 | 270 | 22 кОм, однооборотный, от 0 до 100%, со шкалой (наклейка) | стандарт.
Цифровые, однофазные, активно-индуктивная нагрузка, управление фазовым углом или числоимпульсное управление (переключаемо), управляющий сигнал: (4-20mA, 0-10В, потенциометр, сухой контакт), AC170-480 Вольт
ТРМ-1-30 | 5860.39 | 5567.3705 | 5274.351 | 30А | стандарт.
ТРМ-1-45 | 6403.95 | 6083.7525 | 5763.555 | 45А | стандарт.
ТРМ-1-60 | 6685.36 | 6351.092 | 6016.824 | 60А | стандарт.
ТРМ-1-80 | 8058.17 | 7655.2615 | 7252.353 | 80А | стандарт.
ТРМ-1-100 | 10532.01 | 10005.4095 | 9478.809 | 100А | стандарт.
ТРМ-1-125 | 13643.57 | 12961.3915 | 12279.213 | 125А | стандарт. | 0.9 | 0.95
ТРМ-1-150 | 15934.44 | 15137.718 | 14340.996 | 150А | стандарт.
ТРМ-1-180 | 17857.23 | 16964.3685 | 16071.507 | 180А | стандарт.
ТРМ-1-230 | 19780.02 | 18791.019 | 17802.018 | 230А | стандарт.
ТРМ-1-300 | 28205.2 | 26794.94 | 25384.68 | 300А | стандарт.
ТРМ-1-380 | 39377.07 | 37408.2165 | 35439.363 | 380А | стандарт.
ТРМ-1-450 | 47588.25 | 45208.8375 | 42829.425 | 450А | стандарт.
ТРМ-1-580 | 62271.86 | 59158.267 | 56044.674 | 580А | стандарт.
ТРМ-1-720 | 90202.07 | 85691.9665 | 81181.863 | 720А | стандарт.
Аналоговые, серия S, однофазные, активная нагрузка, AC200-480 Вольт
SP48P18 | 1605 | 1524.75 | 1444.5 | 18А, управление 4-20mA, DIN рейка, плавная регулировка | стандарт.
SP48P26 | 2169.96 | 2061.462 | 1952.964 | 26А, управление 4-20mA, DIN рейка, плавная регулировка | стандарт.
SP48P36 | 2500 | 2375 | 2250 | 36А, управление 4-20mA, DIN рейка, плавная регулировка | стандарт.
SP48P46 | 2761.67 | 2623.5865 | 2485.503 | 46А, управление 4-20mA, DIN рейка, плавная регулировка | стандарт.
SR48Z26 | 1973.08 | 1874.426 | 1775.772 | 26А, управление 0-10В, на DIN рейку, твердотельное реле | стандарт.
SR48Z46 | 2441.74 | 2319.653 | 2197.566 | 46А, управление 0-10В, на DIN рейку, твердотельное реле | стандарт.
Аналоговые, серия W5, однофазные, активная нагрузка, управление фазовым углом, управляющий сигнал: (4-20mA, 0-10В, потенциометр, сухой контакт), AC200- 480 Вольт
SP4V30А | 5274.351 | 5010.6334 | 4746.9159 | 30А | стандарт.
SP4V45А | 5763.555 | 5475.3773 | 5187.1995 | 45А | стандарт.
SP4V60А | 6016.824 | 5715.9828 | 5415.1416 | 60А | стандарт.
SP4V80А | 7252.353 | 6889.7353 | 6527.1177 | 80А | стандарт.
SP4V100А | 9478.809 | 9004.8685 | 8530.9281 | 100А | стандарт.
SP4V125А | 12279.213 | 11665.2523 | 11051.2917 | 125А | стандарт.
SP4V150А | 14340.996 | 13623.9462 | 12906.8964 | 150А | стандарт.
SP4V180А | 16071.507 | 15267.9316 | 14464.3563 | 180А | стандарт.
SP4V230А | 17802.018 | 16911.9171 | 16021.8162 | 230А | стандарт.
SP4V300А | 25384.68 | 24115.446 | 22846.212 | 300А | стандарт.
SP4V380А | 35439.363 | 33667.3948 | 31895.4267 | 380А | стандарт.
SP4V450А | 42829.425 | 40687.9538 | 38546.4825 | 450А | стандарт.
SP4V580А | 56044.674 | 53242.4403 | 50440.2066 | 580А | стандарт.
SP4V720А | 81181.863 | 77122.7698 | 73063.6767 | 720А | стандарт.
Аналоговые, серия W5, однофазные, активная нагрузка, числоимпульсное управление, управляющий сигнал: (4-20mA, 0-10В, потенциометр, сухой контакт), AC200- 480 Вольт
SZ4V30А | 4120.677 | 3914.6431 | 3708.6093 | 30А | стандарт.
SZ4V45А | 4317.129 | 4101.2725 | 3885.4161 | 45А | стандарт.
SZ4V60А | 5522.805 | 5246.6647 | 4970.5245 | 60А | стандарт.
SZ4V80А | 7253.316 | 6890.6502 | 6527.9844 | 80А | стандарт.
SZ4V100А | 9313.173 | 8847.5143 | 8381.8557 | 100А | стандарт.
SZ4V125А | 11043.684 | 10491.4998 | 9939.3156 | 125А | стандарт.
SZ4V150А | 13187.322 | 12527.9559 | 11868.5898 | 150А | стандарт.
SZ4V180А | 16441.8875 | 15619.7931 | 14797.6988 | 180А | стандарт.
SZ4V230А | 17573.252 | 16694.5894 | 15815.9268 | 230А | стандарт.
SZ4V300А | 26273.4755 | 24959.8017 | 23646.128 | 300А | стандарт.
SZ4V380А | 35439.363 | 33667.3948 | 31895.4267 | 380А | стандарт.
SZ4V450А | 45082.845 | 42828.7027 | 40574.5605 | 450А | стандарт.
SZ4V580А | 56044.674 | 53242.4403 | 50440.2066 | 580А | стандарт.
SZ4V720А | 81181.863 | 77122.7698 | 73063.6767 | 720А | стандарт.
Аналоговые, серия W5, двухфазные, активная нагрузка (только без нейтрали), числоимпульсное управление, управляющий сигнал: (4-20mA, 0-10В, потенциометр, сухой контакт), AC200-480 Вольт
TZ4V30А | 8516.13 | 8090.3235 | 7664.517 | 30А | стандарт.
TZ4V45А | 10072.98 | 9569.331 | 9065.682 | 45А | стандарт.
TZ4V60А | 12545.75 | 11918.4625 | 11291.175 | 60А | стандарт.
TZ4V80А | 15841.35 | 15049.2825 | 14257.215 | 80А | стандарт.
TZ4V100А | 19962.99 | 18964.8405 | 17966.691 | 100А | стандарт.
TZ4V125А | 23351.68 | 22184.096 | 21016.512 | 125А | стандарт.
TZ4V150А | 29211 | 27750.45 | 26289.9 | 150А | стандарт.
TZ4V180А | 36630.38 | 34798.861 | 32967.342 | 180А | стандарт.
TZ4V230А | 43772.63 | 41583.9985 | 39395.367 | 230А | стандарт.
TZ4V300А | 58334.26 | 55417.547 | 52500.834 | 300А | стандарт.
TZ4V380А | 66484.45 | 63160.2275 | 59836.005 | 380А | стандарт.
TZ4V450А | 81410.95 | 77340.4025 | 73269.855 | 450А | стандарт.
TZ4V580А | 121795.96 | 115706.162 | 109616.364 | 580А | стандарт.
TZ4V720А | 164837.78 | 156595.891 | 148354.002 | 720А | стандарт.
Аналоговые, серия W5, трехфазные, активно-индуктивная нагрузка (без нейтрали), управление фазовым углом, управляющий сигнал: (4-20mA, 0-10В, потенциометр, сухой контакт), AC200-480 Вольт
TP4V30А | 9890.01 | 9395.5095 | 8901.009 | 30А | стандарт.
TP4V45А | 12032.685 | 11431.0507 | 10829.4165 | 45А | стандарт.
TP4V60А | 13186.359 | 12527.041 | 11867.7231 | 60А | стандарт.
TP4V80А | 15576.525 | 14797.6987 | 14018.8725 | 80А | стандарт.
TP4V100А | 20357.82 | 19339.929 | 18322.038 | 100А | стандарт.
TP4V125А | 23901.66 | 22706.577 | 21511.494 | 125А | стандарт.
TP4V150А | 31268.8133 | 29705.3726 | 28141.932 | 150А | стандарт.
TP4V180А | 36923.346 | 35077.1787 | 33231.0114 | 180А | стандарт.
TP4V230А | 45659.682 | 43376.6979 | 41093.7138 | 230А | стандарт.
TP4V300А | 68641.1955 | 65209.1357 | 61777.076 | 300А | стандарт.
TP4V380А | 81777.425 | 77688.5538 | 73599.6825 | 380А | стандарт.
TP4V450А | 105313 | 100047.35 | 94781.7 | 450А | стандарт.
TP4V580А | 143408.034 | 136237.6323 | 129067.2306 | 580А | стандарт.
TP4V720А | 189563.661 | 180085.4779 | 170607.2949 | 720А | стандарт.
Аналоговые, серия W5, трехфазные, активная нагрузка (только с нейтралью), числоимпульсное управление, управляющий сигнал: (4-20mA, 0-10В, потенциометр, сухой контакт), AC200-480 Вольт
ZZ4V30А | 9890.01 | 9395.5095 | 8901.009 | 30А | стандарт.
ZZ4V45А | 12032.685 | 11431.0507 | 10829.4165 | 45А | стандарт.
ZZ4V60А | 13186.359 | 12527.041 | 11867.7231 | 60А | стандарт.
ZZ4V80А | 15576.525 | 14797.6987 | 14018.8725 | 80А | стандарт.
ZZ4V100А | 20357.82 | 19339.929 | 18322.038 | 100А | стандарт.
ZZ4V125А | 23901.66 | 22706.577 | 21511.494 | 125А | стандарт.
ZZ4V150А | 31268.8133 | 29705.3726 | 28141.932 | 150А | стандарт.
ZZ4V180А | 36923.346 | 35077.1787 | 33231.0114 | 180А | стандарт.
ZZ4V230А | 45659.682 | 43376.6979 | 41093.7138 | 230А | стандарт.
ZZ4V300А | 68641.1955 | 65209.1357 | 61777.076 | 300А | стандарт.
ZZ4V380А | 81777.425 | 77688.5538 | 73599.6825 | 380А | стандарт.
ZZ4V450А | 105313 | 100047.35 | 94781.7 | 450А | стандарт.
ZZ4V580А | 143408.034 | 136237.6323 | 129067.2306 | 580А | стандарт.
ZZ4V720А | 189563.661 | 180085.4779 | 170607.2949 | 720А | стандарт.
Цифровые, SOLCON, трехфазные, активно-индуктивная нагрузка, управление фазовым углом или числоимпульсное управление (переключаемо), управляющий сигнал: (RS-485, 4-20mA, 0-10В, потенциометр, сухой контакт)- цена базовой модели (без управляющего сигнала, управление только с лицевой панели), AC200-660Вольт
TPS 8 | 37925 | Скидки по запросу |  | 8А | стандарт.
TPS 17А | 39073 |  |  | 17А | стандарт.
TPS 31А | 40303 |  |  | 31А | стандарт.
TPS 44А | 42353 |  |  | 44А | стандарт.
TPS 58А | 44280 |  |  | 58А | стандарт.
TPS 72А | 52480 |  |  | 72А | стандарт.
TPS 85А | 60393 |  |  | 85А | стандарт.
TPS 105А | 68880 |  |  | 105А | стандарт.
TPS 145А | 96678 |  |  | 145А | стандарт.
TPS 170А | 99138 |  |  | 170А | стандарт.
TPS 210А | 112750 |  |  | 210А | стандарт.
TPS 310А | 161048 |  |  | 310А | стандарт.
TPS 390А | 201310 |  |  | 390А | стандарт.
TPS 460А | 205738 |  |  | 460А | стандарт.
TPS 580А | 217423 |  |  | 580А | стандарт.
TPS 820А | 225500 |  |  | 820А | стандарт.
TPS 2600А | по запросу |  |  | вплоть до 2600А | стандарт.

## Тиристорные коммутаторы
Наименование | Розница, с НДС | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 50 т.р. | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 100 т.р. | Функциональные особенности, назначение, общие данные | Исполнение
Все изделия спец. исполнения (возможность производства уточнять) и УХЛ2 (+10% к рознице) изготавливаются под заказ (до 2-3 недель)!
Тиристорные коммутаторы для УКРМ - двухфазные
МТК-2-15-400 | 7500 | 7125 | 6750 | 15 квар | стандарт.
МТК-2-30-400 | 10400 | 9880 | 9360 | 30 квар | стандарт.
МТК-2-60-400 | 13300 | 12635 | 11970 | 60 квар | стандарт.
МТК-2-120-400 | 22000 | 20900 | 19800 | 120 квар | стандарт.
МТК-21-15-400 | 8000 | 7600 | 7200 | 15 квар, + защита быстродействующими предохранителями | стандарт.
МТК-21-30-400 | 11000 | 10450 | 9900 | 30 квар, + защита быстродействующими предохранителями | стандарт.
МТК-21-60-400 | 14000 | 13300 | 12600 | 60 квар + защита быстродействующими предохранителями | стандарт.
МТК-21-120-400 | 24000 | 22800 | 21600 | 120 квар, + защита быстродействующими предохранителями | стандарт. | 0.9 | 0.95
Тиристорные коммутаторы для УКРМ - трехфазные
МТК-3-15-400 | 9500 | 9025 | 8550 | 15 квар | стандарт.
МТК-3-30-400 | 12400 | 11780 | 11160 | 30 квар | стандарт.
МТК-3-60-400 | 15300 | 14535 | 13770 | 60 квар | стандарт.
МТК-3-120-400 | 25000 | 23750 | 22500 | 120 квар | стандарт.
МТК-31-15-400 | 10000 | 9500 | 9000 | 15 квар, + защита быстродействующими предохранителями | стандарт.
МТК-31-30-400 | 13000 | 12350 | 11700 | 30 квар, + защита быстродействующими предохранителями | стандарт.
МТК-31-60-400 | 16000 | 15200 | 14400 | 60 квар + защита быстродействующими предохранителями | стандарт.
МТК-31-120-400 | 26000 | 24700 | 23400 | 120 квар, + защита быстродействующими предохранителями | стандарт.
Модуль динамического разряда
МДР-2/1к | 600 | 570 | 540 | для разряда конденсаторов УКРМ | стандарт.

## Счетчики, тахометры...
Наименование | Розница, с НДС | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 50 т.р. | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 100 т.р. | Функциональные особенности, назначение, общие данные | Исполнение
Все изделия спец. исполнения (возможность производства уточнять) и УХЛ2 (+10% к рознице) изготавливаются под заказ (до 2-3 недель)!
Счетчики импульсов
СИМ-05-1-17 АС220В | 2154 | 2046.3 | 1938.6 | счетчик импульсов программируемый, герметичный корпус | стандарт.
СИМ-05-1-17 DС12В | 2154 | 2046.3 | 1938.6 | счетчик импульсов программируемый, герметичный корпус | спец.
СИМ-05-1-17 DС24В | 2154 | 2046.3 | 1938.6 | счетчик импульсов программируемый, герметичный корпус | спец.
СИМ-05-1-09 АС220В | 2154 | 2046.3 | 1938.6 | счетчик импульсов программируемый, щитовое исполнение | стандарт.
СИМ-05-1-09 DС24В | 2154 | 2046.3 | 1938.6 | счетчик импульсов программируемый, щитовое исполнение | спец.
СИМ-05-1-09 DС12В | 2154 | 2046.3 | 1938.6 | счетчик импульсов программируемый, щитовое исполнение | спец.
СИМ-05-5-17 AC220В | 1945 | 1847.75 | 1750.5 | счетчик импульсов с кнопкой "сброс", герметичный корпус | стандарт.
СИМ-05-5-17 DC10-30B | 1945 | 1847.75 | 1750.5 | счетчик импульсов с кнопкой "сброс", герметичный корпус | спец.
СИМ-05-5-09 AC220В | 1945 | 1847.75 | 1750.5 | счетчик импульсов с кнопкой "сброс", щитовое исполнение | стандарт.
СИМ-05-5-09 DC10-30B | 1945 | 1847.75 | 1750.5 | счетчик импульсов с кнопкой "сброс", щитовое исполнение | спец.
СИМ-05-6-17 AC220В | 1653 | 1570.35 | 1487.7 | счетчик импульсов (только индикация), герметичный корпус | стандарт.
СИМ-05-6-17 DC10-30В | 1653 | 1570.35 | 1487.7 | счетчик импульсов (только индикация), герметичный корпус | спец.
СИМ-05-6-09 AC220В | 1653 | 1570.35 | 1487.7 | счетчик импульсов (только индикация), щитовое исполнение | стандарт.
СИМ-05-6-09 DC10-30В | 1653 | 1570.35 | 1487.7 | счетчик импульсов (только индикация), щитовое исполнение | спец.
Тахометры
СИМ-05т-1-17 AC220B | 2154 | 2046.3 | 1938.6 | тахометр без встроенных реле, герметичный корпус | стандарт.
СИМ-05т-1-17 DC10-30B | 2154 | 2046.3 | 1938.6 | тахометр без встроенных реле, герметичный корпус | спец.
СИМ-05т-1-09 АС220B | 2154 | 2046.3 | 1938.6 | тахометр без встроенных реле, щитовое исполнение | стандарт.
СИМ-05т-1-09 DC10-30B | 2154 | 2046.3 | 1938.6 | тахометр без встроенных реле, щитовое исполнение | спец.
СИМ-05т-2-17 AC220В | 2154 | 2046.3 | 1938.6 | тахометр без встроенных реле, герметичный корпус | стандарт. | 0.9 | 0.95
СИМ-05т-2-17 DC10-30В | 2154 | 2046.3 | 1938.6 | тахометр без встроенных реле, герметичный корпус | спец.
СИМ-05т-2-09 AC220В | 2154 | 2046.3 | 1938.6 | тахометр без встроенных реле, щитовое исполнение | стандарт.
СИМ-05т-2-09 DC10-30B | 2154 | 2046.3 | 1938.6 | тахометр без встроенных реле, щитовое исполнение | спец.
СИМ-05т-5-17 АС220В | 2426 | 2304.7 | 2183.4 | тахометр с 2 встроенными реле, герметичный корпус | стандарт.
СИМ-05т-5-17 DC24B | 2426 | 2304.7 | 2183.4 | тахометр с 2 встроенными реле, герметичный корпус | спец.
СИМ-05т-5-09 AC220B | 2426 | 2304.7 | 2183.4 | тахометр с 2 встроенными реле, щитовое исполнение | стандарт.
СИМ-05т-5-09 DC24B | 2426 | 2304.7 | 2183.4 | тахометр с 2 встроенными реле, щитовое исполнение | спец.
Счетчики моточасов
СИМ-05ч-1-09 AC220В | 1844 | 1751.8 | 1659.6 | счетчик моточасов, щитовое исполнение | стандарт.
СИМ-05ч-1-09 DC10-30B | 1844 | 1751.8 | 1659.6 | счетчик моточасов, щитовое исполнение | спец.
СИМ-05ч-1-09 AC380В | 1844 | 1751.8 | 1659.6 | счетчик моточасов, щитовое исполнение | спец.
СИМ-05ч-2-17 AC220В | 1844 | 1751.8 | 1659.6 | счетчик моточасов, герметичный корпус | стандарт.
СИМ-05ч-2-17 DC10-30B | 1844 | 1751.8 | 1659.6 | счетчик моточасов, герметичный корпус | спец.
СИМ-05ч-2-17 AC380В | 1844 | 1751.8 | 1659.6 | счетчик моточасов, герметичный корпус | спец.
Реле времени-счетчик импульсов
РСИ-П3-У-08 ACDC24B/AC220B | 1443 | 1370.85 | 1298.7 | реле времени/счетчик импульсов, диапазон 10сек -∞, корпус 2 модулz | стандарт.
РСИ-П4-10 АСDC24-240В УХЛ4 | 1604 | 1523.8 | 1443.6 | реле времени/счетчик импульсов, диапазон 10сек -∞, щитовое исполнение | стандарт.

## Датчики
Наименование | Розница, с НДС | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 50 т.р. | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 100 т.р. | Функциональные особенности, назначение, общие данные | Исполнение
Все изделия спец. исполнения (возможность производства уточнять) и УХЛ2 (+10% к рознице) изготавливаются под заказ (до 2-3 недель)!
Датчики емкостные | [5 empty] | 0.9 | 0.95
ВИКО-Е-051-М18 | 650 | 617.5 | 585 | 0-5мм, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18 | стандарт
ВИКО-Е-081-М18 | 650 | 617.5 | 585 | 0-8мм, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18 | стандарт
ВИКО-Е-101-М30 | 720 | 684 | 648 | 0-10мм, NPN (NO+NC), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30 | стандарт
ВИКО-Е-151-М30 | 720 | 684 | 648 | 0-15мм, NPN (NO+NC), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30 | стандарт
ВИКО-Е-152-М30 | 720 | 684 | 648 | 0-15мм, NPN (NO), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30 | стандарт
Датчик Холла | [5 empty] | 0.9 | 0.95
ВИКО-Х-102-М8 | 600 | 570 | 540 | 0-10мм, NPN (NO), DC10-30, корпус М8 | стандарт
Датчики индуктивные | [5 empty] | 0.9 | 0.95
ВИКО-И-021-М12 | 400 | 380 | 360 | 0-2мм, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18 | стандарт
ВИКО-И-041-М12 | 400 | 380 | 360 | 0-4мм, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18 | стандарт
ВИКО-И-051-М18 | 420 | 399 | 378 | 0-5мм, NPN (NO+NC), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30 | стандарт
ВИКО-И-081-М18 | 420 | 399 | 378 | 0-8мм, NPN (NO+NC), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30 | стандарт
ВИКО-И-101-М30 | 550 | 522.5 | 495 | 0-10мм, NPN (NO+NC), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30 | стандарт
ВИКО-И-151-М30 | 550 | 522.5 | 495 | 0-15мм, NPN (NO+NC), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30 | стандарт
ВИКО-И-022-М8 | 1098 | 1043.1 | 988.2 | 0-2мм, NPN (NO), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18 | стандарт
ВИКО-И-042-М8 | 1110 | 1054.5 | 999 | 0-4мм, NPN (NO), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18 | стандарт
ВИКО-И-082-М18 | 1045 | 992.75 | 940.5 | 0-8мм, NPN (NO), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30 | стандарт
ВИКО-И-162-М18 | 1045 | 992.75 | 940.5 | 0-16мм, NPN (NO), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30 | стандарт
ВИКО-И-162-М30 | 1198 | 1138.1 | 1078.2 | 0-16мм, NPN (NO), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30 | стандарт
ВИКО-И-252-М30 | 1198 | 1138.1 | 1078.2 | 0-25мм, NPN (NO), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30 | стандарт
Датчики оптические диффузные | [5 empty] | 0.9 | 0.95
ВИКО-Д-31-М18 | 1097 | 1042.15 | 987.3 | 0-30 см, инфракрасный, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18 | стандарт
ВИКО-Д-33-П2 | 1309 | 1243.55 | 1178.1 | 0-30 см,инфракрасный, NPN (NC), DC10-30, регулировка чувствительности, прямоугольный корпус | стандарт
ВИКО-Д-101-П2 | 1309 | 1243.55 | 1178.1 | 0-10 см, инфракрасный, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, прямоугольный корпус | стандарт
ВИКО-Д-101-М18 | 1097 | 1042.15 | 987.3 | 0-10 см, инфракрасный, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18 | стандарт
ВИКО-Д-072-М12 | 1150 | 1042.15 | 1035 | 0-7 см, инфракрасный, NPN (NO), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М12 | стандарт
ВИКО-05Д-21-М18 | 1389 | 1319.55 | 1250.1 | 0-2 см, инфракрасный, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18, регулируемая задержка на срабатывание | спец.
ВИКО-05Д-24-М18 | 1389 | 1319.55 | 1250.1 | 0-2 см, инфракрасный, PNP (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18, регулируемая задержка на срабатывание | спец.
Датчики оптические барьерные
ВИКО-Б-44-М18 | 1341 | 1273.95 | 1206.9 | до 4м, инфракрасный, PNP (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18 | стандарт
ВИКО-Б-57-М18 | 1796 | 1706.2 | 1616.4 | до 5м, инфракрасный, двухпр. АС-НР- нагрузка включается последовательно (в разрыв провода), AC90-240B, корпус М18 | стандарт
ВИКО-Б-032-М12 | 1450 | 1377.5 | 1305 | до 3м, инфракрасный, NPN (NO), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М12 | стандарт
ВИКО-Б-052-М18 | 1341 | 1273.95 | 1206.9 | до 5м, инфракрасный, двухпр. NPN (NO), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18 | стандарт
ВИКО-Б-109-П3 | 1910 | 1814.5 | 1719 | до 10м, инфракрасный, выход реле, 1 переключающий контакт, 3А, АСDC 24-240В, габаритные размеры 50х50х18 | стандарт
ВИКО-Б-33-П5 | 1539 | 1462.05 | 1385.1 | до 3м, инфракрасный, NPN (NO), DC10-30, регулировка чувствительности | стандарт
ВИКО-05Б-41-М18 | 1341 | 1273.95 | 1206.9 | до 4м, инфракрасный, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18, регулируемая задержка на срабатывание | спец.
Датчики оптические рефлекторные
ВИКО-Р-012-М12 | 1400 | 1330 | 1260 | до 1м, инфракрасный, NPN (NO), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М12 | стандарт
ВИКО-Р-021-М18 | 1346 | 1278.7 | 1211.4 | до 2м, инфракрасный, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18 | стандарт
ВИКО-Р-021-П2 | 1499 | 1424.05 | 1349.1 | до 2м, инфракрасный, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, прямоугольный корпус | стандарт
ВИКО-Р-14-М18 | 1348 | 1280.6 | 1213.2 | до 1м, инфракрасный, PNP (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18 | стандарт
ВИКО-Р-17-М18 | 1348 | 1280.6 | 1213.2 | до 1м, инфракрасный, двухпр. АС-НР, DC10-30 или АС90-240, корпус М18 | стандарт
ВИКО-Р-13-П2 | 1499 | 1424.05 | 1349.1 | до 1м, инфракрасный, PNP (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, габаритные размеры 40х21х16 | стандарт
Рефлектор СВ - пластмассовый 6*6см | 131 | 124.45 | 117.9 | крепление на винтах | стандарт
Рефлектор СВ - пленочный 4*4см | 42 | 39.9 | 37.8 | самоклеющаяся пленка | стандарт
ВИКО-Р-59-П3 | 2134 | 2027.3 | 1920.6 | 5м, инфракрасный, выход реле, АСDC 24-240В, габаритные размеры 50х50х18 | стандарт
Датчики оптические метки, фотометки
ВИКО-МС-11-М18-ж | 1643 | 1560.85 | 1478.7 | 1-10мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30, корпус М18 | стандарт
ВИКО-МС-11-М18-к | 1643 | 1560.85 | 1478.7 | 1-10мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30, корпус М18 | стандарт
ВИКО-МС-11-М18-с | 1643 | 1560.85 | 1478.7 | 1-10мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30, корпус М18 | стандарт
ВИКО-МС-11-М18-3 | 1643 | 1560.85 | 1478.7 | 1-10мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30, корпус М18 | стандарт
ВИКО-МС-11-М18-б | 1745 | 1657.75 | 1570.5 | 1-10мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30, корпус М18 | стандарт
ВИКО-МС-14-М18-ж | 1643 | 1560.85 | 1478.7 | 1-10мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, корпус М18 | стандарт
ВИКО-МС-14-М18-к | 1643 | 1560.85 | 1478.7 | 1-10мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, корпус М18 | стандарт
ВИКО-МС-14-М18-с | 1643 | 1560.85 | 1478.7 | 1-10мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, корпус М18 | стандарт
ВИКО-МС-14-М18-3 | 1643 | 1560.85 | 1478.7 | 1-10мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, корпус М18 | стандарт
ВИКО-МС-14-М18-б | 1745 | 1657.75 | 1570.5 | 1-10мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, корпус М18 | стандарт
ВИКО-МС-21-М18-ф | 1463 | 1389.85 | 1316.7 | 1-20мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30, корпус М18, люминенсцентный | стандарт
ВИКО-МС-24-М18-ф | 1463 | 1389.85 | 1316.7 | 1-20мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, корпус М18, люминенсцентный | стандарт
ВИКО-МС-11-П4-3 | 2172 | 2063.4 | 1954.8 | 1-10мм, фиолетовый, обучение, NPN, DC10-30, корпус М18 | стандарт
ВИКО-МС-101-Щ3-ж | 2150 | 2042.5 | 1935 | 10мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30, габаритные размеры 60х50х21 | стандарт
ВИКО-МС-101-Щ3-з | 2150 | 2042.5 | 1935 | 10мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30, габаритные размеры 60х50х21 | стандарт
ВИКО-МС-104-Щ3-ж | 2150 | 2042.5 | 1935 | 10мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, габаритные размеры 60х50х21 | стандарт
ВИКО-МС-104-Щ3-з | 2150 | 2042.5 | 1935 | 10мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, габаритные размеры 60х50х21 | стандарт
Усилитель для оптоволоконного датчика
E3X-A11 | 3035 | 2883.25 | 2731.5 | красный, NPN, DC10-30, без задержки на вкл., регулировка чувствительности, время реакции 200мкс, габаритные размеры 60х30х12
Оптоволокно, поставляется в комплекте с усилителем Е3Х
Оптоволокно диффузное R-610 | 550 | 522.5 | 495 | резьба М6, носик 3 мм длиной | стандарт
Оптоволокно диффузное R-610-I | 513 | 487.35 | 461.7 | резьба М6, носик 10 мм длиной | Закончилось
Оптоволокно диффузное R-610-L | 643 | 610.85 | 578.7 | резьба М6, носик 90 мм длиной | стандарт
Оптоволокно диффузное R-610-M | 579 | 550.05 | 521.1 | резьба М6, носик 40 мм длиной | стандарт
Оптоволокно диффузное R-610-S | 579 | 550.05 | 521.1 | резьба М6, носик 29 мм длиной | стандарт
Оптоволокно диффузное RS-410 | 513 | 487.35 | 461.7 | резьба М4, носик 3 мм длиной | Закончилось
Оптоволокно диффузное RS-410-L | 772 | 733.4 | 694.8 | резьба М4, носик 90 мм длиной | стандарт
Оптоволокно барьерное T-310 | 513 | 487.35 | 461.7 | резьба М3, носик 1 мм длиной | стандарт
Оптоволокно барьерное T-310-M | 708 | 672.6 | 637.2 | резьба М3, носик 40 мм длиной | стандарт
Оптоволокно барьерные T-410 | 432 | 410.4 | 388.8 | резьба М4, носик 3 мм длиной | стандарт
Оптоволокно барьерные T-410-I | 513 | 487.35 | 461.7 | резьба М4, носик 10 мм длиной | стандарт
Оптоволокно барьерные T-410-L | 772 | 733.4 | 694.8 | резьба М4, носик 90 мм длиной | стандарт
Аксессуары для датчиков
УС-М01-1-15 | 551 | 523.45 | 495.9 | устройство для согласования выходов NPN, PNP | спец.
БПУ-2 АС220В | 926 | 879.7 | 833.4 | блок питания датчиков AC220В/DC24B, 1п, открытый коллектор | стандарт

## Комплектующие
Наименование | Розница, с НДС | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 50 т.р. | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 100 т.р. | Функциональные особенности, назначение, общие данные | Исполнение
Все изделия спец. исполнения (возможность производства уточнять) и УХЛ2 (+10% к рознице) изготавливаются под заказ (до 2-3 недель)!
Быстродействующие предохранители для полупроводниковых приборов
40FE (ЕТ) | 449 | 426.55 | 404.1 | 40А, 690В, Bussmann | стандарт. |  |  | 0.95 | 0.75
63FE (ЕТ) | 506 | 480.7 | 455.4 | 63А, 690В, Bussmann | стандарт.
660GH-80 | 573 | 544.35 | 515.7 | 80А, 660В, Hinode | стандарт.
660GH-100 | 624 | 592.8 | 561.6 | 100А, 660В, Hinode | стандарт.
660GH-125 | 748 | 710.6 | 673.2 | 125А, 660В, Hinode | стандарт.
250FM | 1247 | 1184.65 | 1122.3 | 250А, 690В, Bussmann | стандарт.
315FM | 1398 | 1328.1 | 1258.2 | 315А, 690В, Bussmann | стандарт.
660GH-400 | 2263 | 2149.85 | 2036.7 | 400А, 660В, Hinode | стандарт.
Потенциометр для управления регуляторами мощности
Резистор СПА-2Ма1 | 300 | 0 | 0 | 22 кОм, однооборотный, от 0 до 100%, со шкалой (наклейка) | стандарт.
Корпуса на ДИН рейку скидки от кол-ва
| от 1 шт. | цена от 50 шт. | цена от 200 шт.
Корпус 151 | 70 | 66.5 | 52.5 | на Din рейку, 1 модуль (18мм) | стандарт.
Корпус 082 | 120 | 114 | 90 | на Din рейку, 2 модуля (35мм) | стандарт.
Корпус 141 | 130 | 123.5 | 97.5 | на Din рейку, 3 модуля (53мм) | стандарт.
Корпус 161 | 145 |  |  | на Din рейку, 6 модулей (106мм) | спец.
Корпус 30D10 | 20 | 19 | 15 | прозрачный, для фотодатчиков | стандарт. | 0.9 | 0.95
Крышка прозрачная для корпуса 082 | 10 | 9.5 | 7.5 | для пломбировки | стандарт.
Крышка прозрачная для корпуса 141 | 15 | 14.25 | 11.25 | для пломбировки | стандарт.
Крышка прозрачная для корпуса 161 | 20 |  |  | для пломбировки | спец.
Вставка для корпусов 082, 141, 161 | 5 | 5 | 5 | заглушка для клеммных отверстий | стандарт.
Ручка большая (шестигранник) | 3 | 3 | 3 | для регулировки потенциометром | стандарт.
Ручка малая (крест) | 2 | 2 | 2 | для регулировки потенциометром | стандарт.
Кнопки (вкл/выкл) с подсветкой 24V/250V, 5А
зелёная | 75 | 71.25 | 67.5 | с подсветкой, ACDC24/AC220В, 5А, диаметр 16 мм, без фиксации | стандарт.
красная | 75 | 71.25 | 67.5 |  | стандарт.
желтая | 75 | 71.25 | 67.5 |  | стандарт.
зелёная | 85 | 80.75 | 76.5 | с подсветкой, ACDC24/AC220В, 5А, диаметр 12 мм,без фиксации | стандарт.
красная | 85 | 80.75 | 76.5 |  | стандарт.
желтая | 85 | 80.75 | 76.5 |  | стандарт.
зелёная | 75 | 71.25 | 67.5 | с подсветкой, ACDC24/AC220В, 5А, диаметр 16 мм, c фиксацией | стандарт.
красная | 75 | 71.25 | 67.5 |  | стандарт.
желтая | 75 | 71.25 | 67.5 |  | стандарт.
зелёная | 85 | 80.75 | 76.5 | с подсветкой, ACDC24/AC220В, 5А, диаметр 12 мм, c фиксацией | стандарт.
красная | 85 | 80.75 | 76.5 |  | стандарт.
желтая | 85 | 80.75 | 76.5 |  | стандарт.

## Измерители
Наименование | Розница, с НДС | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 50 т.р. | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 100 т.р. | Функциональные особенности, назначение, общие данные | Исполнение
Все изделия спец. исполнения (возможность производства уточнять) и УХЛ2 (+10% к рознице) изготавливаются под заказ (до 2-3 недель)!
Трансформаторы тока | [5 empty] | 0.9 | 0.95
MES-62/20 (10A/5A) | 690 | 655.5 | 621 | установка на DIN рейку, сквозное отверстие 20 мм | закончились
MES-62/30 (20A/5A) | 690 | 655.5 | 621 | установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм | стандарт.
MES-62/30 (30A/5A) | 510 | 484.5 | 459 | установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм | стандарт.
MES-62/30 (50A/5A) | 510 | 484.5 | 459 | установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм | закончились
MES-62/30 (60A/5A) | 510 | 484.5 | 459 | установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм | стандарт.
MES-62/30 (75A/5A) | 510 | 484.5 | 459 | установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм | стандарт.
MES-62/30 (100A/5A) | 510 | 484.5 | 459 | установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм | стандарт.
MES-62/30 (150A/5A) | 510 | 484.5 | 459 | установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм | стандарт.
MES-62/30 (200A/5A) | 510 | 484.5 | 459 | установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм | стандарт.
MES-62/30 (250A/5A) | 510 | 484.5 | 459 | установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм | стандарт.
MES-62/30 (300A/5A) | 510 | 484.5 | 459 | установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм | стандарт.
MES-62/30 (400A/5A) | 510 | 484.5 | 459 | установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм | стандарт.
MES-62/30 (600A/5A) | 510 | 484.5 | 459 | установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм | стандарт.
Тахометры
Вольтметр DM55-1 | 350 | 332.5 | 315 | вольтметр под евро розетку | стандарт.
Вольтметр D91-20 | 400 | 380 | 360 | вольтметр в щит 45/45 мм. | стандарт.
ВР-М01 | 850 | 807.5 | 765 | вольтметр на ДИН рейку | спец.
ВР-М02 | 990 | 940.5 | 891 | вольтметр на ДИН рейку (функция памяти +/-, отключение и т.д.) | стандарт.
ВР-М01-28 | 600 | 570 | 540 | формат сигнальной лампы (цвета: белый, синий, желтый, зеленый, красный) | стандарт.
ВР-М01-29 | 600 | 570 | 540 | формат квадратной сигнальной лампы 30/30 мм. | стандарт.
Вольтметр/Амперметр ВАР-М01 | 990 | 940.5 | 891 | измрение и индикация сетевого напряжения от 80 до 300В и тока от 0 до 100А, 3 модуля | стандарт.
Вольтметр/Амперметр ВАР-М02 | 1800 | 1710 | 1620 | измрение и индикация сетевого напряжения от 80 до 300В и тока от 0 до 100А, 1 модуль | в разработке
Механические, электромеханические счетчики
Колёсный энкодер LK-80 | 2750 | 2612.5 | 2475 | электромеханический счетчик длины | стандарт.
Колёсный энкодер LK-90 | 2150 | 2042.5 | 1935 | электромеханический счетчик длины | стандарт.
Счётчик JM316 | 1850 | 1757.5 | 1665 | механический система измерения | стандарт.

## Энкодеры
На энкодеры скидка не предоставляется!
Датчики угла поворота – энкодеры Leine&Linde
ИНКРЕМЕНТНЫЕ ЭНКОДЕРЫ | имп/об | цена с НДС, евро-€ | АБСОЛЮТНЫЕ ЭНКОДЕРЫ | разреш. | цена с НДС, евро-€
Серия 300, миниатюрные |  |  | Серия 500
MSI 303 31, (ø30 мм, стандартный, сигнал TTL или HTL, -40С…+70С) | 10-1200 | 309 | RHA/RSA 507 Parallel (однооборотный) | 12, 13 бит | 429
MSI 301 31 (ø30 мм, повышенной надежности, сигнал TTL или HTL, -40С…+70С) | 10-1200 | 249 | RHA/RSA 507 SSI (однооборотный) | 12, 13 бит | 552
От 20 до 1250 имп/оборот, выход-функция “Sense” для определения падение напряжения |  |  | RHA/RSA 507 CANopen (однооборотный) | 12, 13 бит | 429
Серия 500, общепромышленные |  |  | RHA/RSA 507 BiLL (однооборотный) | 12, 13 бит | 552
RHI 503 56, 57, 58, 59 (ø58 мм, полый сквозной или тупиковый вал, IP67, -40С…+70С, вал 8…14мм, интерфейс TTL, HTL, RS422) | < 2500 | 285 | Серия 600
| < 5000 | 383 | RHA 607 SSI, Endat (однооборотный) | 13 бит | 429
| < 10000 | 512 | RHA 608 SSI, Endat (многооборотный) | 25 бит | 651
RHI 504 56, 57, 58, 59 (ø58 мм, полый сквозной или тупиковый вал, IP67, -20С…+100С, вал 8…14мм, интерфейс TTL, HTL, RS422) | < 2500 | 307 | RHA 607 CANopen (однооборотный) | 13 бит | 632
| < 5000 | 413 | RHA 608 CANopen (многооборотный) | 25 бит | 886
| < 10000 | 614 | RHA 607 PROFIBUS (однооборотный) | 13 бит | 632
RSI 501 51 (ø58 мм, вал с увеличенной нагрузкой, вал 6 или 10 мм, HC-HTL 9-36V) | < 2500 | 334 | RHA 608 PROFIBUS (многооборотный) | 25 бит | 886
RSI 503 51 (ø58 мм, сервофланец, вал 6 или10 мм, IP67, -40С…+70С, интерфейс TTL, HTL, RS422) | < 2500 | 285 | RHA 607 DeviceNet (однооборотный) | 13 бит | 632
| < 5000 | 383 | RHA 608 DeviceNet (многооборотный) | 25 бит | 886
| < 10000 | 512
RSI 503 61, 63 (ø58 мм, зажимной фланец, вал 6 или10 мм, IP67, -40С…+70С, интерфейс TTL, HTL, RS422) | < 2500 | 249 | RSA 607 SSI, Endat (однооборотный) | 13 бит | 429
| < 5000 | 348 | RSA 608 SSI, Endat (многооборотный) | 25 бит | 651
| < 10000 | 496 | RSA 607 CANopen (однооборотный) | 13 бит | 632
RSI 503 52 (ø68 мм, сервофланец, усиленное крепление, вал 6 или10 мм, IP67, -40С…+70С, интерфейс TTL, HTL, RS422) | < 2500 | 345 | RSA 608 CANopen (многооборотный) | 25 бит | 886
| < 5000 | 442 | RSA 607 PROFIBUS (однооборотный) | 13 бит | 632
| < 10000 | 688 | RSA 608 PROFIBUS (многооборотный) | 25 бит | 886
RSI 593 52 (ø68 мм, сверхпрочный вал 6 или 10 мм, IP67, -40С…+70С, интерфейс CLS, PPS) | < 2500 | 476 | RSA 607 DeviceNet (однооборотный) | 13 бит | 632
| < 5000 | 577 | RSA 608 DeviceNet (многооборотный) | 25 бит | 886
| < 10000 | 950
RSI 504 51 (ø58 мм, вал 6 или 10 мм, IP67, -20С…+100С, вал 8…14мм, интерфейс TTL, HTL, RS422) | < 2500 | 340 | 670/671 (выходы Parallel + Analogue) | 10 бит | 412
| < 5000 | 459
| < 10000 | 681 | 567/569 (выход. сигнал Parallel) | 10 бит | 452
RSI 504 61, 63 (ø58 мм, зажимной фланец, вал 6 или10 мм, IP67, -20С…+100С, интерфейс TTL, HTL, RS422) | < 2500 | 297 | RS-A 570 (выход. сигнал Parallel) | 10 бит | 452
| < 5000 | 418
| < 10000 | 596
RSI 504 52 (ø68 мм, сервофланец, усиленное крепление, вал 6 или10 мм, IP67, -20С…+100С, интерфейс TTL, HTL, RS422) | < 2500 | 413 | Кабель более 1,5м (за метр) |  | 39
| < 5000 | 532
| < 10000 | 825
RSI 505 64,65 (ø63,5 мм, выход-функция “Sense” для определения падение напряжения, вал 8 мм, 9,52 мм, 10 мм, IP67, -40С…+70С, интерфейс TTL, HTL, RS422) | < 2500 | 344
| < 5000 | 442
| < 10000 | 688
RSD 525 Dual (цена за второй энкодер) | < 5000 | +487
| < 10000 | +730
Серия 600 ATEX
632 ATEX, (ø58 мм, вал 6 или 10 мм, взрывозащищенный, интерфейс TTL, -20С…+60С) | < 5000 | 469
Серия 800, для тяжелых условий
841 Ex в IIC, ATEX (ø107 мм, взрывобезопасный, полый тупиковый вал 12 или 16 мм, IP65, -40С…+70С, интерфейс HTL 9-30B) | < 5000 | 1304 | 801 | < 2500 | 1675
850 (ø107 мм, вал 11мм, IP66, -20С…+80С, интерфейс HC-HTL, RS-422) | < 2500 | 780 |  | < 5000 | 1855
| < 5000 | 913 | 6350, 10000 |  | 2442
861 (ø99,5 мм, полый тупиковый изолированный вал 12 или 16 мм, IP66, -20С…+80С, интерфейс HC-HTL, RS-422) | < 2500 | 780 | 803, фланец 87, < 25,4мм | < 2500 | 1157
| < 5000 | 913 |  | < 5000 | 1349
| 6350, 10000 | 1158 | 6350, 10000 |  | 1755
861 с системой самодиагностики ADS | < 2500 | 1175 | 803 | < 2500 | 1060
| < 5000 | 1346 |  | < 5000 | 1233
| 6350, 10000 | 1593 | 6350, 10000 |  | 1609
862 (ø99,5 мм, полый тупиковый вал 12 или 16 мм, IP66, -50С…+100С, интерфейс HC-HTL, RS-422) | < 2500 | 1374
| < 5000 | 1525
| 6350, 10000 | 1799
862 с системой самодиагностики ADS | < 2500 | 1832
| < 5000 | 1980
| 6350, 10000 | 2255
865 DUO (ø99,5 мм, полый тупиковый изолированный вал 12 или 16 мм, IP66, -25С…+80С, возможностью коммутации полюсов электродвигателя, интерфейс TTL, HTL, RS422) | < 5000 | 1084
| < 10000 | 1299
Принадлежности для энкодеров Leine&Linde
Заказной № | Наименование | Цена Евро с НДС
Маршрутизатор Profibus DP принадлежности
01300210 | маршутизатор с разъемом | 402
01300215 | маршрутизатор с кабелем 2 м и разъемом | 484
01290012 | GSD-файл | 0
00201045 | кабель для энкодера с разъемом 2 м | 184
00201057 | кабель для энкодера с разъемом 3 м | 191
00201056 | кабель для энкодера с разъемом 20 м | 390
01209050 | кабель для энкодера с разъемом 21-50 м | 516
Маршрутизаторы CAN, DeviceNet и принадлежности
01300220, 01300230 | маршутизатор с разъемом | 402
01302215, 01300235 | маршрутизатор с кабелем 2м и разъемом | 484
01290014 | CAN open/DeviceNet EDS-файл | 0
00201045 | кабель для энкодера с разъемом 2 м | 181
00201056 | кабель для энкодера с разъемом 3 м | 191
00201056 | кабель для энкодера с разъемом 20 м | 390
001209050 | кабель для энкодера с разъемом 21-50 м | 516
Сильфонные муфты
00202001 | 6-6 мм | 86
00202002 | 10-10 мм | 125
00202003 | 12-12 мм | 172
00202004 | 6-6 мм пластмассовые | 16
00202005 | 10-10 мм пластмассовые | 33
Мембранные муфты
46419 | 6-6 мм, L=19,9 мм | 61
46619 | 6-6 мм, L=26,8 мм | 72
46433 | 6-10, 10-10, 12-12, L=32,1 мм | 82
46633 | 6-10, 10-10, 12-12, L=40,1 мм | 97
46819 | 6-6 мм, L=27,3 мм | 61
47019 | 6-6 мм, L=34,5 мм | 72
46833 | 6-10, 10-10, 12-12, L=42,8 мм | 84
47033 | 6-10, 10-10, 12-12, L=50,8 мм | 105
Разъемы. Разъемы с кабелем.
01209090 | разъем 12 pin EML | 54
01210102 | разъем с кабелем 2 м | 86
01210110 | разъем с кабелем 10 м | 114
01209051 | разъем с кабелем 11-20 м | 309
01209094 | ответная часть разъема | 54
01209085 | разъем 17 pin EML | 54
01210202 | разъем с кабелем 2 м | 137
01210210 | разъем с кабелем 10 м | 198
01209092 | разъем с кабелем 11-20 м | 309
01209095 | ответная часть разъема | 54
00201008 | разъем 4 pin PT | 54
01210302 | разъем с кабелем 2 м | 107
01210310 | разъем с кабелем 10 м | 132
01209066 | разъем с кабелем 11-20 м | 309
00201009 | разъем 8 pin PT | 54
01210402 | разъем с кабелем 2 м | 128
01210410 | разъем с кабелем 10 м | 153
01209031 | разъем с кабелем 11-20 м | 309
Прайс-лист на принадлежности для энкодеров Leine&Linde
00201010 | разъем 19 pin PT | 54
01210502 | разъем с кабелем 2 м | 137
01210510 | разъем с кабелем 10 м | 198
01209070 | разъем с кабелем 11-20 м | 309
00201007 | разъем 6 pin MS прямой | 39
00201015 | разъем 6 pin MS угловой | 46
01210602, 01210702 | разъем с кабелем 2 м | 109
01210610, 01210710 | разъем с кабелем 10 м | 172
01209041, 01209064 | разъем с кабелем 11-20 м | 309
00201020 | разъем 7 pin MS прямой | 79
00201019 | разъем 7 pin MS угловой | 68
01210802, 01210902 | разъем с кабелем 2 м | 130
01210810, 01210910 | разъем с кабелем 10 м | 191
01210810, 01209093 | разъем с кабелем 11-20 м | 309
00201012 | разъем 10 pin MS прямой | 51
00201016 | разъем 10 pin MS угловой | 63
01211002, 01211102 | разъем с кабелем 2 м | 116
01211010, 01211110 | разъем с кабелем 10 м | 177
01209034, 01209030 | разъем с кабелем 11-20 м | 309
00201013 | разъем 14 pin MS прямой | 60
00201017 | разъем 14 pin MS угловой | 81
01211202, 01211302 | разъем с кабелем 2 м | 142
01211210, 01211310 | разъем с кабелем 10 м | 204
01209045, 01209043 | разъем с кабелем 11-20 м | 309
Подшипниковый узел
01209010 | Подшипниковый узел с валом 15 мм | 198
01209029 | Подшипниковый узел с валом 10 мм | 263
00203001, 00203002, 00203003 | Монтажный набор для подшипникового узла | 68
Крепеж для энкодеров
00203004, 00203005 | клипсы монтажные | 3.5
Измерительные колеса
00208014,00208002 | 500 мм, диаметр вала 10 мм. | 119
00208015,00208010 | 200 мм, диаметр вала 10 мм. | 119
00208028 | 200 мм, диаметр вала 4 мм. | 119
Крепежные штанги
01208013 | M5, 70-1000 мм | 68
01208014 | M6, 70-1000 мм | 68
01209032 | для 500 серии, М4-М6, 42 мм | 7
Уголок монтажный/фланцы
00208001 | Уголок монтажный для 500 серии (кроме 540-, 541-) | 33
01209110 | Уголок монтажный подпружиненный | 132
00208011 | Уголок монтажный для всех 600 | 33
Конвертор сигналов
01300301 | конвертор HTL- 2 RS-422 | 356
00208070 | индикатор скорости | 409
00208071 | преобразователь сигналов HTL,TTL,RS422 / аналог RS232/RS485 | 467
00208063 | коммутатор-разветвитель для инкрементальных энкодеров | 423
Программное обеспечение
01209084 | Программное обеспечение ADS | 2022
01290024 | Программное обеспечение BiLLcom | 0
Тросовытяжной механизм
Р-85 | Длина 1,5м до 2,5м | 618

## Архив
Наименование | Розница, с НДС | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 50 т.р. | Оптовая цена с НДС, при единовременной покупке от 100 т.р. | Функциональные особенности, назначение, общие данные | дата снятия с продаж
Все изделия спец. исполнения (возможность производства уточнять) и УХЛ2 (+10% к рознице) изготавливаются под заказ (до 2-3 недель)!
РКН-3-16-08 AC58В | 714.42 | 678.699 | 642.978 | пропадание всех фаз, применение в подстанциях типа РП, РТП напряжением 6, 10кВ, корпус 2 модуля | спец.
РКН-3-18-08 AC220В | 1223.775 | 1162.5863 | 1101.3975 | без функции контроля чередования фаз, фиксированные пороги Uниз - 154В, Uверх - 286В. Корпус 2 модуля | спец.
РКН-3-20-08 AC220В | 1223.775 | 1162.5863 | 1101.3975 | фиксированные пороги Uниз - 176В, Uверх - 253В, корпус 2 модуля | спец.
РВО-П2-15 DC12В УХЛ4 | 1525 | 1448.75 | 1372.5 | -//- | спец.
РВО-15 ACDC12В УХЛ4 | 1191 | 1131.45 | 1071.9 | напряжение питания АСDC12В | спец. | 0.9 | 0.95
[6 empty] | 0.9 | 0.95